同源重组修复缺陷（HRD）检测报告

方案编号：QLS5132-201      项目编号：XW8003

送检信息

| 研究参与者信息 |  |
| --- | --- |
| 中心名称: {{sample.site_name}} |  |
| 研究参与者编号: {{sample.subject_ID}} | 疾病类型: {{sample.primary_disease}} |
| 样本信息 |  |
| 样本编号：{{sample.specimen_parent_id}} | 样本类型: {{sample.specimen_type}} |
| 采集日期: {{sample.tissue_collection_date}} | 接收日期: {{sample.tissue_date_received}} |
| 报告日期：{{sample.report_date}} |  |

检测结果

- 检测结果总结

| 检测项 | 检测结果 |  | 变异解读 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr if var.special.tXW6701.BRCA%} |  |  |  |  |
| {%tr for a in var.special.tXW6701.BRCA%} |  |  |  |  |
| {%vm%} BRCA1/2检测结果 | 检出{{a.gene_symbol}} {{a.var_info}} |  | {{a.inter}} |  |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |
| {%tr else%} |  |  |  |  |
| BRCA1/2检测结果 | 未检出 |  | 未检测到致病性或疑似致病性变异 |  |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |
| {%tr if var.special.tXW6701.other%} |  |  |  |  |
| {%tr for c in var.special.tXW6701.other%} |  |  |  |  |
| {%vm%}其他基因检测结果 | 检出{{c.gene_symbol}} {{c.var_info}} |  | {{c.inter}} |  |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |
| {%tr else%} |  |  |  |  |
| 其他基因检测结果 | 未检出 |  | 未检测到致病性或疑似致病性变异 |  |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |
| HRD状态 | GSS检测结果 |  |  |  |
| {%tr if “HRD” in sample.prod_names and “卵巢癌” in sample.tumor_list and sample.tumor_type != “实体瘤”%} |  |  |  |  |
| {%tr if lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_concn_num >= 2.08 and lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_qty_num >= 50 and lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_input_num >= 50%} |  |  |  |  |
| {%p if var.gss.BRCA1 or var.gss.BRCA2%} HRD阳性 {%p else%} {%p if var.gss.gss.gsscore¦float >= 45%} HRD阳性 {%p else%} HRD阴性 {%p endif%} {%p endif%} | GSS评分：{%if var.gss.gss.gsscore¦float<45%}阴性{%else%}阳性{%endif%} | GSS |  | {{var.gss.gss.gsscore}} |
| {%tr else%} |  |  |  |  |
| N/A | N/A | N/A |  | N/A |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |
| {%tr else%} |  |  |  |  |
| N/A | N/A | N/A |  | N/A |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |

注：

- 卵巢癌（包括输卵管癌和原发性腹膜癌）参与者的组织样本检测输出GSS评分和HRD状态，其他肿瘤参与者不适用，GSS评分和HRD状态用N/A表示。

- 胚系变异和相关抑癌基因变异解读遵循美国医学遗传学和基因组学学会（The American College of Medical Genetics，ACMG）、分子病理协会（the Association for Molecular Pathology，AMP）、美国病理学家学会（the College of American Pathologists，CAP）发布的《遗传变异分类标准与指南》（2015年版）和ClinGen专家组发布的特殊基因变异解读指南，遗传变异分为5个等级：致病性、疑似致病性、意义不明确、疑似良性、良性。

- 来源于肿瘤组织或者变异来源不明确的变异解读遵循美国病理学会（AMP）、美国临床肿瘤学会（ASCO）和美国病理学家学会（CAP）共同参与制定的《肿瘤变异解读及报告指南（2017年版）》与中国专家共识《二代测序临床报告解读指引》，变异分为5个等级：致癌性、疑似致癌性、意义不明确、疑似良性、良性。变异结果仅统计致病性/致癌性变异和疑似致病性/疑似致癌性变异。

- HRD评分中，采用GSS进行评估。基因组瘢痕得分（Genomic Scar Score，GSS）：对基因测序下机数据进行拆分、质控，进行格式转化后与人类参考基因组进行比对，根据比对结果分析染色体结构变异，考虑22对常染色体结构变异长度（length of copy number，LCN）、变异类型（type of copy number，TCN）及变异在染色体上的位置信息（site of copy number，SCN），对三类信息进行组合得到变异特征，计算每个染色体结构变异所属的特征，同时考虑染色体断裂点作为额外的特征，通过模型训练赋予特征相应的权重，对特征进行加权求和（线性），得到GSS评分。

LCN：length of copy number，染色体结构变异长度，分为大片段（>15M但小于整个染色体臂）、中片段（10-15M）和小片段（5-10M）。

TCN：type of copy number，染色体结构变异类型，即两个等位基因拷贝数的信息，分为杂合性缺失（LOH）、等位基因平衡的拷贝数变异（BCNV）和等位基因不平衡的拷贝数变异（ASCNV）。LOH定义为两个等位基因其中一个拷贝数为0，另一个拷贝数不为0；BCNV定义为两个等位基因拷贝数相等，且都不等于1；ASCNV定义为两个等位基因拷贝数不相等，且都不等于0。

SCN：site of copy number，染色体结构变异和端粒、着丝粒的位置关系，分为端粒CNV（telomeric CNV）、着丝粒CNV（centromeric CNV）和间质CNV（interstitial CNV）。端粒CNV定义为延伸到其中一个端粒的拷贝数变异；着丝粒CNV定义为延伸到着丝粒的拷贝数变异；间质CNV定义为发生于着丝粒和端粒之间的拷贝数变异。

- 同源重组缺陷（HRD）状态判断标准：HRD评分中，GSS的阳性阈值（cut off）为45，具体判定规则如下：

GSS≥45，HRD状态判定为阳性；

GSS＜45，但BRCA1/2基因检测到致病性或疑似致病性变异，HRD状态判定为阳性；

GSS＜45，且BRCA1/2基因未检测到致病性或疑似致病性变异，HRD状态判定为阴性。

- 根据卵巢癌（包括输卵管癌和原发性腹膜癌）参与者样本的“BRCA1/2检测结果”和“GSS评分”评估HRD状态。

- {%p if “HRD” in sample.prod_names and “卵巢癌” in sample.tumor_list%}

- 如果检测样本的肿瘤细胞含量低于30%，可能影响GSS检测结果的准确性。

- {%p if not var.gss.BRCA1 and not var.gss.BRCA2%}

- {%p if var.gss.gss.var_auto_result==”F”%}

- 本次同源重组修复缺陷（HRD）检测中，深度噪音/等位基因变异频率噪音较高，HRD判断结果仅供参考。

- {%p endif%}

- {%p if lib_quality_control.lib_dna_qc.macrodissection_performed==”是” and lib_quality_control.li_dna_qc.tumor_content_macrodissection_performed_num|float<30%}

- 本次受检样本肿瘤细胞含量较低/未知，HRD判定结果仅供参考。

- {%p endif%}

- {%p if lib_quality_control.lib_dna_qc.macrodissection_performed==”否” and lib_quality_control.lib_dna_qc.tumor_content_num|float<30%}

- 本次受检样本肿瘤细胞含量较低/未知，HRD判定结果仅供参考。

- {%p endif%}

- {%p endif%}

- {%p endif%}

- 详细检测结果

SNV及InDel检测结果

| 基因 | 变异类型 | 转录本 | 外显子/内含子 | 碱基变化 | 氨基酸变化 | 突变丰度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr if qc.dna_data_qc.final!=”F”%} |  |  |  |  |  |  |
| {%tr if (var.var_somatic.level_I+var.var_somatic.level_II+var.var_somatic.level_onco_nodrug+var.var_somatic.level_III)¦filter_snvindel%} |  |  |  |  |  |  |
| {%tr for a in (var.var_somatic.level_I+var.var_somatic.level_II+var.var_somatic.level_onco_nodrug+var.var_somatic.level_III)¦filter_snvindel%} |  |  |  |  |  |  |
| {{a.gene_symbol}} | {%p if “>” in a.hgvs_c%} SNV {%p else%} Indel {%p endif%} | {{a.transcript_primary}} | {{a.gene_region}} | {{a.hgvs_c}} | {{a.hgvs_p}} | {{[a, sample]¦freq_stran}} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |  |  |
| {%tr else%} |  |  |  |  |  |  |
| / | / | / | / | / | / | / |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |  |
| {%tr else%} |  |  |  |  |  |  |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |  |

HD检测结果

{%p if ”HRD” in sample.prod_names and “前列腺癌” in sample.tumor_list and sample.tumor_type != “实体瘤”%}

{%p if lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_concn_num >= 12.5 and lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_qty_num >= 100 and lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_input_num >= 100%}

| 基因 | 外显子 | 结果判定 |
| --- | --- | --- |
| {%tr if qc.dna_data_qc.hd_baf_noise_num <= 0.05 and qc.dna_data_qc.hd_depth_noise_num <= 0.4%} |  |  |
| {%tr if hd%} |  |  |
| {%tr for a in hd%} |  |  |
| {{a.gene_symbol}} | {{a.region}} | 阳性Positive |
| {%tr endfor%} |  |  |
| {%tr else%} |  |  |
| / | / | / |
| {%tr endif%} |  |  |
| {%tr else%} |  |  |
| N/A | N/A | N/A |
| {%tr endif%} |  |  |

{%p else%}

| 基因 | 外显子 | 结果判定 |
| --- | --- | --- |
| N/A | N/A | N/A |

{%p endif%}

{%p else%}

| 基因 | 外显子 | 结果判定 |
| --- | --- | --- |
| N/A | N/A | N/A |

{%p endif%}

注：“/”表示未检出，没有相关结果输出；“N/A”表示不适用或无法评估。

编制人：                      复核人：                     审批人：

编制人签字日期：              复核人签字日期：             审批人签字日期：

注：本报告仅针对本次送检样本，该检测为肿瘤参与者个体化治疗提供参考，治疗方案由医生决策。

检测内容

- NGS检测方法

样本核酸提取后采用“人类同源重组修复缺陷检测试剂盒（高通量测序法）”（厦门艾德生物医药科技股份有限公司）进行文库构建和测序，测序平台为贝瑞和康NextSeq CN500。

- 检测局限性

- 本检测仅在DNA水平进行检测。

- 阴性结果不能完全排除突变基因的存在，样本中肿瘤细胞过少，样本过度降解或突变含量低于检测限亦可造成阴性结果。

数据质控结果

| 质控内容 |  |  | 质控标准 |  | 质控结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合格 | 风险 |  |
| 病理质控 | 肿瘤细胞含量 (％) | SNV/Indel | ≥20 | 5≤肿瘤细胞含量＜20 | {%p if lib_quality_control and lib_quality_control.lib_dna_qc and lib_quality_control.lib_dna_qc.macrodissection_performed==”是”%} {{lib_quality_control.lib_dna_qc.tumor_content_macrodissection_performed}} {%p else%} {{lib_quality_control.lib_dna_qc.tumor_content}} {%p endif%} |
|  |  | GSS/HD | ≥30 | 5≤肿瘤细胞含量＜30 |  |
| 提取质控 | DNA浓度（ng/µL） | SNV/Indel | ≥3.75 | 1.25≤DNA浓度＜3.75 | {%p if lib_quality_control and lib_quality_control.lib_dna_qc and lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_concn%} {{lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_concn¦replace(“.00”,””)}} {%p else%} N/A {%p endif%} |
|  |  | GSS | ≥6.25 | 2.08≤DNA浓度＜6.25 |  |
|  |  | HD* | ≥12.5 | N/A |  |
|  | DNA总量（ng） | SNV/Indel | ≥30 | N/A | {%p if lib_quality_control and lib_quality_control.lib_dna_qc and lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_qty%} {{lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_qty¦replace(“.00”,””)}} {%p else%} N/A {%p endif%} |
|  |  | GSS | ≥50 | N/A |  |
|  |  | HD* | ≥100 | N/A |  |
| 建库 | DNA投入量（ng） | SNV/Indel | ≥30 | N/A | {%p if lib_quality_control and lib_quality_control.lib_dna_qc and lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_input%} {{lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_input¦replace(“.00”,””)}} {%p else%} N/A {%p endif%} |
|  |  | GSS | ≥50 | N/A |  |
|  |  | HD* | ≥100 | N/A |  |
| 文库质控 | 文库浓度（ng/µL） |  | ≥20 | N/A | {%p if lib_quality_control and lib_quality_control.lib_dna_qc and lib_quality_control.lib_dna_qc.library_concn%} {{lib_quality_control.lib_dna_qc.library_concn¦replace(“.00”,””)}} {%p else%} N/A {%p endif%} |
| 数据质控 | Clean Q30 |  | ≥75％ | N/A | {{qc.dna_data_qc.cleandata_q30¦replace(“.00%”,”%”)}} |
|  | BRCA区域覆盖度Coverage(180×)_BRCA |  | ≥95％ | N/A | {%p if qc and qc.dna_data_qc and qc.dna_data_qc.brca_cover_ratio%} {{qc.dna_data_qc.brca_cover_ratio}} {%p else%} N/A {%p endif%} |
|  | CDS区域覆盖度 Coverage(180×)_CDS |  | ≥95％ | N/A | {%p if qc and qc.dna_data_qc and qc.dna_data_qc.cover_ratio%} {{qc.dna_data_qc.cover_ratio}} {%p else%} N/A {%p endif%} |
|  | BAF噪音系数(BAFNoise) |  | ≤0.05 | N/A | {%p if qc and qc.dna_data_qc and qc.dna_data_qc.baf_noise%} {{qc.dna_data_qc.baf_noise}} {%p else%} N/A {%p endif%} |
|  | 深度噪音系数(DepthNoise) |  | ≤0.35 | N/A | {%p if qc and qc.dna_data_qc and qc.dna_data_qc.depth_noise%} {{qc.dna_data_qc.depth_noise}} {%p else%} N/A {%p endif%} |
|  | CDS区域BAF噪音系数(CDSBAFNoise) |  | ≤0.05 | N/A | {%p if qc and qc.dna_data_qc and qc.dna_data_qc.hd_baf_noise%} {{qc.dna_data_qc.hd_baf_noise}} {%p else%} N/A {%p endif%} |
|  | CDS区域深度深度噪音系数(CDSDepthNoise) |  | ≤0.40 | N/A | {%p if qc and qc.dna_data_qc and qc.dna_data_qc.hd_depth_noise%} {{qc.dna_data_qc.hd_depth_noise}} {%p else%} N/A {%p endif%} |

注：

- “*”表示预期用于HD检测的前列腺癌参与者的样本质控标准。

- 质控结果“N/A”表示不适用。

- 风险标准：样本质控数值低于合格标准时（如肿瘤细胞含量≥5%但低于合格值），检测结果可能存在突变位点假阴性结果，影响结果的准确性。

- 当提取质控、建库DNA投入量不符合对应变异类型的检测要求时,则对应的变异类型结果不输出。