NGS检测报告

方案编号：HS-10587-101      项目编号：XW4221

送检信息

| 受试者信息 |  |
| --- | --- |
| 中心名称: {{sample.site_name}} |  |
| 研究参与者编号: {{sample.subject_ID}} | 疾病类型: {{sample.primary_disease}} |
| 样本信息 |  |
| 样本编号：{{sample.specimen_parent_id}} | 访视周期: {{sample.visit_name}} |
| 采集日期: {{sample.tissue_collection_date}} | 样本类型: 石蜡玻片 |
| 接收日期：{{sample.tissue_date_received}} | 报告日期：{{sample.report_date}} |

检测结果

- 纯合缺失检测结果：

| 基因 | 外显子 | 结果判定 |
| --- | --- | --- |
| {%tr if qc.dna_data_qc.snp_cover_ratio_num>= 0.9%} |  |  |
| {%tr if hd%} |  |  |
| {%tr for a in hd%} |  |  |
| {%tr if a.hd_mcs¦float>0%} |  |  |
| MTAP | {{a.region}} | MTAP缺失 |
| {%tr else%} |  |  |
| MTAP | / | / |
| {%tr endif%} |  |  |
| {%tr endfor%} |  |  |
| {%tr else%} |  |  |
| MTAP | / | / |
| {%tr endif%} |  |  |
| {%tr else%} |  |  |
| MTAP | N/A | N/A |
| {%tr endif%} |  |  |

备注：“/”表示阴性，没有相关结果输出; “N/A”表示不适用。

编制人：                      复核人：                     审批人：

编制人签字日期：              复核人签字日期：             审批人签字日期：

注：本报告仅针对本次送检样本，该检测为肿瘤患者个体化治疗提供参考，治疗方案由医生决策。

检测内容

- NGS检测方法

样本核酸提取后采用“人类实体瘤多基因突变检测试剂盒（高通量测序法）”进行文库构建，测序平台为ADx-SEQ200 Plus，采用厦门艾德“ADXHS-OncoPro” 分析模块对检测数据进行分析。

检测局限性

- 本检测仅在DNA水平进行检测，检测的变异类型仅为纯合缺失（HD）；不包含其他水平(如蛋白水平)的变异或其他类型的突变。

- 未检出的特定基因变异，可能由于该样本关键质控点低于合格标准。

- 阴性结果不能完全排除目标基因突变的存在，样本中肿瘤细胞过少或样本过度降解或突变含量低于检测限可造成阴性结果。

数据质控结果

| 质控内容 |  | 合格质控标准 | 质控结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 病理质控 | 肿瘤细胞总量(％) | ≥30 | {%p if lib_quality_control and lib_quality_control.lib_dna_qc and lib_quality_control.lib_dna_qc.macrodissection_performed==”是”%} {{lib_quality_control.lib_dna_qc.tumor_content_macrodissection_performed}} {%p else%} {{lib_quality_control.lib_dna_qc.tumor_content}} {%p endif%} |
| 提取质控 | DNA浓度(ng/μL) | ≥4.3 | {%p if lib_quality_control and lib_quality_control.lib_dna_qc and lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_concn%} {{lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_concn¦replace(“.00”,””)}} {%p else%} N/A {%p endif%} |
|  | DNA总量(ng) | ≥30 | {%p if lib_quality_control and lib_quality_control.lib_dna_qc and lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_qty%} {{lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_qty¦replace(“.00”,””)}} {%p else%} N/A {%p endif%} |
| 文库质控 | 文库浓度(ng/μL) | ≥5 | {%p if lib_quality_control and lib_quality_control.lib_dna_qc and lib_quality_control.lib_dna_qc.library_concn%} {{lib_quality_control.lib_dna_qc.library_concn¦replace(“.00”,””)}} {%p else%} N/A {%p endif%} |
| 数据质控 | Q30(％) | ≥75 | {{qc.dna_data_qc.cleandata_q30¦replace(“.00%”,”%”)}} |
|  | SNP区域50 ×覆盖率(％) | ≥90 | {{qc.dna_data_qc.snp_cover_ratio¦replace(“.00%”,”%”)}} |

注：

- 样本质控数值低于合格标准时，影响纯合缺失结果的准确性。

- “N/A”表示不适用。